## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 263 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 10,54 2024.01.17 | 17,11 2024.01.17 | В | 6.28 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.12 |  | 2024-01-17 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 192 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 11,00 2024.01.16 | 12,05 2024.01.16 | П | 1.08 | КЛ 6 кВ ТП 192 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 |  | 2024-01-16 |  |  | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 6 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 0.38 | 11,55 2024.01.18 | 13,30 2024.01.18 | П | 1.58 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 6 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35.6 |  | 2024-01-18 |  |  | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 6 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 0.38 | 15,02 2024.01.18 | 16,50 2024.01.18 | П | 1.8 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 6 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.8 |  | 2024-01-18 |  |  | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 322 Л 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,00 2024.01.22 | 12,20 2024.01.22 | П | 1.33 | КЛ 10 кВ ТП 322 Л 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.26 |  | 2024-01-22 |  |  | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 191 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,12 2024.01.24 | 11,55 2024.01.24 | П | 1.72 | ТП 191 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.9 |  | 2024-01-24 |  |  | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер Султангуловскийпс Заглядино 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,11 2024.01.25 | 12,50 2024.01.25 | П | 1.65 | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер Султангуловскийпс Заглядино 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 |  | 2024-01-25 |  |  | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 322 Л 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,40 2024.01.26 | 13,19 2024.01.26 | П | 1.65 | ВЛ 10 кВ ТП 322 Л 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 |  | 2024-01-26 |  |  | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 40 Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,10 2024.01.31 | 10,25 2024.01.31 | П | 1.25 | ТП 40 Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 |  | 2024-01-31 |  |  | 1
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 53 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,38 2024.01.31 | 11,40 2024.01.31 | П | 1.03 | ТП 53 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |  | 2024-01-31 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь