## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 489 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2024.06.04 | 10,23 2024.06.04 | П | 1.13 | ТП 489 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |  | 04.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 531 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,05 2024.06.04 | 12,17 2024.06.04 | П | 1.2 | ТП 531 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 |  | 04.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 217 ВЛ 6 кВ фидер 12 микрорайон пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,30 2024.06.04 | 15,43 2024.06.04 | П | 1.22 | ТП 217 ВЛ 6 кВ фидер 12 микрорайон пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.3 |  | 04.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 222 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,30 2024.06.06 | 11,41 2024.06.06 | П | 2.18 | ТП 222 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 |  | 06.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер пс Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,15 2024.06.06 | 15,22 2024.06.06 | П | 1.12 | ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер пс Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |  | 06.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер пс Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 16,10 2024.06.06 | 17,37 2024.06.06 | П | 1.45 | ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер пс Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.6 |  | 06.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 231 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,25 2024.06.07 | 17,21 2024.06.07 | П | 7.93 | ТП 231 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.6 |  | 07.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер пс Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,43 2024.06.07 | 10,51 2024.06.07 | П | 1.13 | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер пс Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 16 | 103 | 0 | 87.5 |  | 07.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 54 П Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,25 2024.06.07 | 15,32 2024.06.07 | П | 1.12 | ТП 54 П Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |  | 07.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 119 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,10 2024.06.10 | 10,27 2024.06.10 | П | 1.28 | ТП 119 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |  | 10.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 241 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,30 2024.06.10 | 12,32 2024.06.10 | П | 1.03 | ТП 241 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |  | 10.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 532 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,05 2024.06.10 | 16,10 2024.06.10 | П | 1.08 | ТП 532 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |  | 10.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 267 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-а Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2024.06.11 | 11,15 2024.06.11 | П | 1.25 | ТП 267 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-а Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |  | 11.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 10 кВ на ТП 206 ВЛ 10 кВ фидер № 10 пс Промбаза 35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,05 2024.06.11 | 15,30 2024.06.11 | П | 1.42 | отпайка ВЛ 10 кВ на ТП 206 ВЛ 10 кВ фидер № 10 пс Промбаза 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.6 |  | 11.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер пс ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,51 2024.06.13 | 11,56 2024.06.13 | П | 2.08 | ТП Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер пс ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |  | 13.06.2024 |  |  | 1
15 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 221 Л 10 кВ На-2 пс Новоалександровская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 12,30 2024.06.13 | 16,48 2024.06.13 | П | 4.3 | ТП 221 Л 10 кВ На-2 пс Новоалександровская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |  | 13.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 115 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,10 2024.06.13 | 17,22 2024.06.13 | П | 1.2 | ТП 115 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9 |  | 13.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП БН 250 кВа Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 03,10 2024.06.17 | 10,33 2024.06.17 | В | 7.38 | ТП 10 (10.5) кВ ТП БН 250 кВа Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-17 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 428 ВЛ 6 кВ фидер Ретронслятор - 3 пс Погат 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,02 2024.06.18 | 15,40 2024.06.18 | П | 5.63 | ТП 428 ВЛ 6 кВ фидер Ретронслятор - 3 пс Погат 35/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.5 |  | 18.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 112 ВЛ 6 кВ Рус-1 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,17 2024.06.18 | 11,23 2024.06.18 | П | 1.1 | ТП 112 ВЛ 6 кВ Рус-1 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.6 |  | 18.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | Т 1 ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | 10 (10.5) | 15,01 2024.06.18 | 16,10 2024.06.18 | П | 1.15 | Т 1 ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 231 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,40 2024.06.19 | 15,25 2024.06.19 | П | 5.75 | ТП 231 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.6 |  | 19.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 339 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,00 2024.06.19 | 17,05 2024.06.19 | П | 1.08 | ТП 339 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6 |  | 19.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер пс ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,17 2024.06.20 | 16,03 2024.06.20 | П | 6.77 | ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер пс ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 |  | 20.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 124 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 10 (10.5) | 09,30 2024.06.20 | 10,32 2024.06.20 | П | 1.03 | ТП 124 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.5 |  | 20.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 469 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,20 2024.06.20 | 12,23 2024.06.20 | П | 1.05 | ТП 469 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 |  | 20.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 222 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,17 2024.06.20 | 15,25 2024.06.20 | П | 1.13 | ТП 222 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |  | 20.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 531 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,30 2024.06.20 | 17,27 2024.06.20 | П | 0.95 | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 531 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |  | 20.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 217 ВЛ 6 кВ фидер 12 микрорайон пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,09 2024.06.21 | 10,13 2024.06.21 | П | 1.07 | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 217 ВЛ 6 кВ фидер 12 микрорайон пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.3 |  | 21.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,45 2024.06.21 | 11,52 2024.06.21 | П | 1.12 | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |  | 21.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,05 2024.06.21 | 15,05 2024.06.21 | П | 1 | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.6 |  | 21.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 16,30 2024.06.21 | 17,32 2024.06.21 | П | 1.03 | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 16 | 103 | 0 | 87.5 |  | 21.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер пс ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,33 2024.06.24 | 16,40 2024.06.24 | П | 6.12 | ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер пс ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 |  | 24.06.2024 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 124 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 10 (10.5) | 17,10 2024.06.24 | 18,15 2024.06.24 | П | 1.08 | ТП 124 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.5 |  | 24.06.2024 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь