## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2022 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-192 ВЛ 6 кВ фидер "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6,3) | 10,00 2022.08.01 | 12,30 2022.08.01 | П | 2.5 | ТП-192 ВЛ 6 кВ фидер "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 |  | 2022-08-01 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-444 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6,3) | 10,15 2022.08.02 | 11,20 2022.08.02 | П | 1.08 | ТП-444 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |  | 2022-08-02 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-б/н ооо "Алмаз" ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6,3) | 11,35 2022.08.02 | 12,30 2022.08.02 | П | 0.92 | ТП-б/н ооо "Алмаз" ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |  | 2022-08-02 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-б/н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6,3) | 15,00 2022.08.02 | 16,10 2022.08.02 | П | 1.17 | ТП-б/н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |  | 2022-08-02 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-315 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10,5) | 14,20 2022.08.17 | 16,00 2022.08.17 | П | 1.67 | ТП-315 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |  | 2022-08-17 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-267 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 6 (6,3) | 10,30 2022.08.18 | 11,45 2022.08.18 | П | 1.25 | ТП-267 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |  | 2022-08-18 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 6 (6,3) | 12,10 2022.08.18 | 13,05 2022.08.18 | П | 0.92 | ТП-265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |  | 2022-08-18 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-102 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6,3) | 12,30 2022.08.22 | 13,10 2022.08.22 | П | 0.67 | ТП-102 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |  | 2022-08-22 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6,3) | 13,30 2022.08.22 | 14,35 2022.08.22 | П | 1.08 | ТП-112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |  | 2022-08-22 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-201 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6,3) | 15,00 2022.08.22 | 16,00 2022.08.22 | П | 1 | ТП-201 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8 |  | 2022-08-22 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь