## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 36 Л Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,06 2023.02.01 | 10,50 2023.02.01 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 36 Л Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 |  | 2023-02-01 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 49 П Л 6 кВ Бз- Искра пс Бузулукская 220/110/ 35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,57 2023.02.01 | 17,38 2023.02.01 | П | 6.68 | ТП 49 П Л 6 кВ Бз- Искра пс Бузулукская 220/110/ 35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 2023-02-01 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 369 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,08 2023.02.03 | 13,55 2023.02.03 | П | 3.78 | ТП 369 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |  | 03.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер Парк пс 7-а микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,06 2023.02.06 | 15,55 2023.02.06 | П | 6.82 | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер Парк пс 7-а микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 06.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 15,08 2023.02.06 | 16,47 2023.02.06 | П | 1.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 36 Л Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.23 |  | 06.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 313 Л 10 кВ Кг-3 пс Красногвардейская 35/10 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2023.02.07 | 16,40 2023.02.07 | П | 6.42 | ТП 313 Л 10 кВ Кг-3 пс Красногвардейская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.5 |  | 07.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ на ТП 145 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,45 2023.02.08 | 16,58 2023.02.08 | П | 7.22 | КЛ 6 кВ на ТП 145 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.6 |  | 08.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер город 2 пс Бузулукская 220/110/ 35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,35 2023.02.09 | 11,45 2023.02.09 | П | 2.17 | Отпайка на ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер город 2 пс Бузулукская 220/110/ 35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 |  | 09.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 394 ВЛ 6 кВ фидер Город 7 пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 13,40 2023.02.09 | 15,37 2023.02.09 | П | 1.95 | ТП 394 ВЛ 6 кВ фидер Город 7 пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.23 |  | 09.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 145 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,22 2023.02.10 | 11,40 2023.02.10 | П | 2.3 | ТП 145 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.6 |  | 10.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 467 ВЛ 6 кВ фидер Маяк 1 пс Погат 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12,09 2023.02.10 | 17,00 2023.02.10 | П | 4.85 | ТП 467 ВЛ 6 кВ фидер Маяк 1 пс Погат 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 467 ВЛ 6 кВ фидер Маяк 2 пс Погат 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,05 2023.02.13 | 12,58 2023.02.13 | П | 3.88 | ТП 467 ВЛ 6 кВ фидер Маяк 2 пс Погат 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 от ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 10,00 2023.02.20 | 10,55 2023.02.20 | П | 0.92 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 от ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.9 |  | 20.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 от ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 11,05 2023.02.20 | 11,59 2023.02.20 | П | 0.9 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 от ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.9 |  | 20.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 от ТП 207 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 12,05 2023.02.20 | 13,12 2023.02.20 | П | 1.12 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 от ТП 207 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.21 |  | 20.02.2023 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 08,03 2023.02.27 | 09,26 2023.02.27 | В | 1.38 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 33.6 | ООО"Экспертэнергоаудит" | 2023-02-27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 322 Л 10 кВ Тв 3 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 08,38 2023.02.28 | 16,04 2023.02.28 | В | 7.43 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 322 Л 10 кВ Тв 3 пс Твердиловская 110/35/10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.83 |  | 2023-02-28 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь