## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
13 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,18 2022.12.08 | 12,20 2022.12.08 | В | 3.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 61 |  | 2022-12-08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 115 Л 6 кВ Рч-1, пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,43 2022.12.27 | 16,16 2022.12.27 | В | 6.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 115 Л 6 кВ Рч-1, пс Речная 110/6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17.2 |  | 2022-12-27 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
12 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 05,11 2022.12.08 | 10,40 2022.12.08 | В | 5.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |  | 2022-12-08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер Город -1, пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,01 2022.12.05 | 11,35 2022.12.05 | П | 1.57 | ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер Город -1, пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13.6 |  | 2022-12-05 |  |  | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 535 Л 6 кВ РП 1 фидер Сухореченский, пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,10 2022.12.08 | 15,28 2022.12.08 | П | 1.3 | ТП 535 Л 6 кВ РП 1 фидер Сухореченский, пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.8 |  | 2022-12-08 |  |  | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 53 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,12 2022.12.09 | 11,30 2022.12.09 | П | 1.3 | ТП 53 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4 |  | 2022-12-09 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь