## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2022 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | Отпайка КЛ 6 кВ на ТП 145 ВЛ 6 кв фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,32 2022.11.17 | 17,22 2022.11.17 | В | 7.83 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ на ТП 145 ВЛ 6 кв фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.3 |  | 2022-11-17 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 223 ВЛ 10 кВ фидер № 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 09,17 2022.11.07 | 15,02 2022.11.07 | В | 5.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 223 ВЛ 10 кВ фидер № 2 пс Грачевская 35/10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.6 |  | 2022-11-07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 489 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 17,02 2022.11.18 | 19,05 2022.11.18 | В | 2.05 | ТП 0.66 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |  | 2022-11-18 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 225 Л 10 кВ Тш-2 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 09,02 2022.11.11 | 16,48 2022.11.11 | В | 7.77 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 225 Л 10 кВ Тш-2 пс Ташлинская 110/35/10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |  | 2022-11-11 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 54 П Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 15,25 2022.11.01 | 16,26 2022.11.01 | П | 1.02 | ТП 54 П Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 |  | 2022-11-01 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 191 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2022.11.08 | 11,00 2022.11.08 | П | 1 | ТП 191 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 |  | 2022-11-08 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 116 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,20 2022.11.08 | 12,20 2022.11.08 | П | 1 | ТП 116 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4 |  | 2022-11-08 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 119 ВЛ 6 кв фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,30 2022.11.08 | 13,30 2022.11.08 | П | 1 | ТП 119 ВЛ 6 кв фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 |  | 2022-11-08 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 405 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2022.11.09 | 12,00 2022.11.09 | П | 2 | ТП 405 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 |  | 2022-11-09 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 179 ВЛ 6 кВ фидер Сельхозтехника пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,00 2022.11.09 | 16,00 2022.11.09 | П | 2 | ТП 179 ВЛ 6 кВ фидер Сельхозтехника пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |  | 2022-11-09 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер Парк пс 7-а микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2022.11.14 | 11,20 2022.11.14 | П | 1.08 | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер Парк пс 7-а микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-14 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер ТРЦ СЕВЕР пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,25 2022.11.14 | 12,58 2022.11.14 | П | 1.55 | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер ТРЦ СЕВЕР пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-14 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | пс Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ КРУН 10 кВ яч № 12 Кэ-4 | 35 | 10,15 2022.11.15 | 11,20 2022.11.15 | П | 1.08 | пс Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ КРУН 10 кВ яч № 12 Кэ-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |  | 2022-11-15 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 206 ВЛ 10 кВ Фидер № 10 пс Промбаза 35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,03 2022.11.16 | 12,08 2022.11.16 | П | 1.08 | ТП 206 ВЛ 10 кВ Фидер № 10 пс Промбаза 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |  | 2022-11-16 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 85 ВЛ 10 кВ Фидер № 12 пс Промбаза 35/10 кВ | 10 (10.5) | 13,08 2022.11.16 | 14,29 2022.11.16 | П | 1.35 | ТП 85 ВЛ 10 кВ Фидер № 12 пс Промбаза 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |  | 2022-11-16 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь