## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | РП | РП 15 ВЛ 6 кВ фидер Водозабор - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,37 2023.07.03 | 16,28 2023.07.03 | П | 6.85 | РП 15 ВЛ 6 кВ фидер Водозабор - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 03.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 126 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,22 2023.07.03 | 16,10 2023.07.03 | П | 1.8 | ТП 126 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |  | 03.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 283 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,22 2023.07.05 | 11,12 2023.07.05 | П | 0.83 | ТП 283 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |  | 05.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 179 ВЛ 6 кВ фидер Город -3 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,08 2023.07.05 | 16,15 2023.07.05 | П | 1.12 | КЛ 6 кВ ТП 179 ВЛ 6 кВ фидер Город -3 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 05.07.2023 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,17 2023.07.06 | 13,55 2023.07.06 | В | 2.63 | ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 86 |  | 2023-07-06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 353 Л 6 кВ РП 1 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,21 2023.07.07 | 10,11 2023.07.07 | П | 0.83 | ТП 353 Л 6 кВ РП 1 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |  | 07.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 418 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,30 2023.07.07 | 11,28 2023.07.07 | П | 0.97 | ТП 418 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 |  | 07.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 159 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,22 2023.07.10 | 10,47 2023.07.10 | П | 1.42 | ТП 159 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |  | 10.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 226 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,11 2023.07.10 | 12,30 2023.07.10 | П | 1.32 | ТП 226 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |  | 10.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 239 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,20 2023.07.10 | 16,50 2023.07.10 | П | 1.5 | ТП 239 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 |  | 10.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 458 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,20 2023.07.11 | 10,45 2023.07.11 | П | 1.42 | ТП 458 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |  | 11.07.2023 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ООО "Алмаз" ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12,35 2023.07.13 | 17,50 2023.07.13 | В | 5.25 | ТП Б/Н ООО "Алмаз" ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 |  | 2023-07-13 | 3.4.7.3 | 4.7 | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ООО Алмаз ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 16,10 2023.07.13 | 17,49 2023.07.13 | П | 1.65 | ТП Б/Н ООО Алмаз ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |  | 13.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 5 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 09,20 2023.07.14 | 16,30 2023.07.14 | П | 7.17 | ВЛ 0,4 кВ гр № 5 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.5 |  | 14.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 36 Л В Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 16,55 2023.07.14 | 17,38 2023.07.14 | П | 0.72 | ТП 36 Л В Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 |  | 14.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Старое БПО В Л 6 кВ Котельная 1, 2 пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,33 2023.07.18 | 14,28 2023.07.18 | П | 4.92 | ТП Старое БПО В Л 6 кВ Котельная 1, 2 пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 18.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Новое БПО В Л 6 кВ Котельная 1, 2 пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,01 2023.07.18 | 14,03 2023.07.18 | П | 4.03 | ТП Новое БПО В Л 6 кВ Котельная 1, 2 пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 18.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | РП | РП 6 кВ Котельная БПО В Л 6 кВ Котельная 1, 2 пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,34 2023.07.20 | 12,25 2023.07.20 | П | 2.85 | РП 6 кВ Котельная БПО В Л 6 кВ Котельная 1, 2 пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 440 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2023.07.21 | 12,30 2023.07.21 | П | 2.25 | ТП 440 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 |  | 21.07.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 14,15 2023.07.26 | 15,03 2023.07.26 | П | 0.8 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 33.6 |  | 26.07.2023 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь