## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2022 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ гр № 1 ТП 115 Л 6 кВ Рч 1 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 10,13 2022.05.23 | 17,09 2022.05.23 | В | 6.93 | ВЛ 0.4 кВ гр № 1 ТП 115 Л 6 кВ Рч 1 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |  | 2022-05-23 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер "Дачи" пс 7-А микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,14 2022.05.05 | 16,44 2022.05.05 | В | 4.5 | ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер "Дачи" пс 7-А микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.9 |  | 2022-05-05 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | № 907 пс Долговская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,02 2022.05.13 | 11,282022.05.13 | П | 1.43 | № 907 пс Долговская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.9 |  | 2022-05-13 |  | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 458 ВЛ 6 кВ фидер "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,00 2022.05.16 | 16,00 2022.05.16 | П | 1 | ТП 458 ВЛ 6 кВ фидер "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 |  | 2022-05-16 |  | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер "Учхоз " пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,30 2022.05.17 | 12,30 2022.05.17 | П | 1 | ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер "Учхоз " пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |  | 2022-05-17 |  | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 201 Л 10 кВ Тв-2 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,30 2022.05.17 | 15,35 2022.05.17 | П | 1.08 | ТП 201 Л 10 кВ Тв-2 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 2022-05-17 |  | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 151ВЛ 6 кВ фидер "Маслозавод" Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,002022.05.17 | 17,10 2022.05.17 | П | 1.17 | ТП 151ВЛ 6 кВ фидер "Маслозавод" Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 2022-05-17 |  | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер "Город 2 " пс Бузулукская 220 110/35/106 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.18 | 10,55 2022.05.18 | П | 0.92 | ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер "Город 2 " пс Бузулукская 220 110/35/106 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |  | 2022-05-18 |  | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 102 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,20 2022.05.18 | 12,15 2022.05.18 | П | 0.92 | ТП 102 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |  | 2022-05-18 |  | 4.10 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь