## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2025 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отп ВЛ 6 кВ на ТП-339 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,33 2025.07.02 | 12,50 2025.07.02 | П | 1.28 | отп ВЛ 6 кВ на ТП-339 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 02.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-2003 ПС 1 Водоподъем 35/6кВ, ВЛ-6кВ | 6 (6.3) | 14,10 2025.07.02 | 16,08 2025.07.02 | П | 1.97 | ТП-2003 ПС 1 Водоподъем 35/6кВ, ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.5 |  | 02.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,00 2025.07.03 | 17,20 2025.07.03 | П | 1.33 | ТП-292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |  | 03.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 10 кВ Б-17 пс Береговая 110/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2025.07.04 | 11,05 2025.07.04 | П | 0.83 | КЛ 10 кВ Б-17 пс Береговая 110/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 04.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | ПС Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 10,17 2025.07.07 | 16,28 2025.07.07 | П | 6.18 | ПС Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ Т-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-726 ПС «Левобережная» ф.9Л ВКЛ-6кВ | 6 (6.3) | 11,00 2025.07.07 | 12,00 2025.07.07 | П | 1 | ТП-726 ПС «Левобережная» ф.9Л ВКЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.17 |  | 07.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-34 Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,10 2025.07.08 | 16,00 2025.07.08 | П | 5.83 | ТП-34 Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |  | 08.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отп ВЛ 6 кВ на ТП-1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,12 2025.07.09 | 15,10 2025.07.09 | П | 3.97 | отп ВЛ 6 кВ на ТП-1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  | 09.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-233 ПС Заводская 35/10кВ, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 15,23 2025.07.09 | 16,32 2025.07.09 | П | 1.15 | ТП-233 ПС Заводская 35/10кВ, ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |  | 09.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-418 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,37 2025.07.10 | 10,55 2025.07.10 | П | 1.3 | ТП-418 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4 |  | 10.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-Б/Н Л 10 кВ Пм 5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 12,10 2025.07.10 | 13,02 2025.07.10 | П | 0.87 | ТП-Б/Н Л 10 кВ Пм 5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 10.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3,4 от ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 10,00 2025.07.11 | 12,51 2025.07.11 | П | 2.85 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3,4 от ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |  | 11.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-201 Л 10 кВ Тв-2пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,11 2025.07.11 | 14,09 2025.07.11 | П | 3.97 | ТП-201 Л 10 кВ Тв-2пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |  | 11.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 133 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0.38 | 10,30 2025.07.11 | 15,52 2025.07.11 | В | 5.37 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 |  | 2025-07-11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-439 ПС «Елшанская 110/35/10кВ», ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 16,00 2025.07.14 | 17,32 2025.07.14 | П | 1.53 | ТП-439 ПС «Елшанская 110/35/10кВ», ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.42 |  | 14.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-126 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11,25 2025.07.15 | 13,10 2025.07.15 | П | 1.75 | ТП-126 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 15.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-36 Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 17,00 2025.07.16 | 17,50 2025.07.16 | П | 0.83 | ТП-36 Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |  | 16.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ТП-703 ПС "Елшанская" 110/35/10кВ" РП-12 Л-10кВ | 10 (10.5) | 09,05 2025.07.17 | 10,20 2025.07.17 | П | 1.25 | ТП-703 ПС "Елшанская" 110/35/10кВ" РП-12 Л-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.43 |  | 17.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-353 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11,05 2025.07.18 | 12,57 2025.07.18 | П | 1.87 | ТП-353 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |  | 18.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-440 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,30 2025.07.18 | 17,22 2025.07.18 | П | 1.87 | ТП-440 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |  | 18.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-159 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,21 2025.07.22 | 12,38 2025.07.22 | П | 3.28 | ТП-159 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |  | 22.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-283 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,10 2025.07.22 | 11,08 2025.07.22 | П | 0.97 | ТП-283 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |  | 22.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ТП-565 ПС Восточная 35/6кВ, Л-6кВ В-7, оп.№Г12; Л-6кВ В-8 | 6 (6.3) | 13,00 2025.07.22 | 14,15 2025.07.22 | П | 1.25 | ТП-565 ПС Восточная 35/6кВ, Л-6кВ В-7, оп.№Г12; Л-6кВ В-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.8 |  | 22.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-338 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,10 2025.07.22 | 16,35 2025.07.22 | П | 1.42 | ТП-338 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |  | 22.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 от ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 14,30 2025.07.23 | 17,30 2025.07.23 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 от ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 23.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-1 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,05 2025.07.24 | 13,10 2025.07.24 | П | 2.08 | ТП-1 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 24.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-226 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,09 2025.07.24 | 13,50 2025.07.24 | П | 1.68 | ТП-226 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.3 |  | 24.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-532 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,28 2025.07.25 | 11,02 2025.07.25 | П | 1.57 | ТП-532 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.2 |  | 25.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-533 Л 10 кВ Пм 5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,00 2025.07.25 | 13,40 2025.07.25 | П | 2.67 | ТП-533 Л 10 кВ Пм 5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 25.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ТП-584 ПС ОЗТП 110/10кВ, Л-10кВ ОЗТП-8, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 15,30 2025.07.25 | 16,30 2025.07.25 | П | 1 | ТП-584 ПС ОЗТП 110/10кВ, Л-10кВ ОЗТП-8, ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 |  | 25.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза/6 кВ | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.28 | 11,15 2025.07.28 | П | 1.92 | ТП-Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |  | 28.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-448 ПС «Авторемзаводская 35/10кВ», Л-10кВ АРЗ-12, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 15,00 2025.07.29 | 16,30 2025.07.29 | П | 1.5 | ТП-448 ПС «Авторемзаводская 35/10кВ», Л-10кВ АРЗ-12, ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.25 |  | 29.07.2025 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-310. ПС Губерлинская 35/10кВ, Л-10кВ, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 11,07 2025.07.31 | 12,26 2025.07.31 | П | 1.32 | ТП-310. ПС Губерлинская 35/10кВ, Л-10кВ, ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.62 |  | 31.07.2025 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь