## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 444 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2024.08.01 | 10,23 2024.08.01 | П | 1.13 | ТП 444 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |  | 01.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,37 2024.08.01 | 11,39 2024.08.01 | П | 1.03 | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |  | 01.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 36 Л Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,52 2024.08.01 | 12,49 2024.08.01 | П | 0.95 | ТП 36 Л Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |  | 01.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 440 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,25 2024.08.01 | 15,32 2024.08.01 | П | 1.12 | ТП 440 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |  | 01.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 221 Л Л 10 На-2 пс Ново-Александровская 35/10 кВ | 6 (6.3) | 16,00 2024.08.01 | 17,09 2024.08.01 | П | 1.15 | ТП 221 Л 6 кВ Л 10 На-2 пс Ново-Александровская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |  | 01.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ООО "Алмаз" ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,10 2024.08.02 | 15,05 2024.08.02 | П | 3.92 | ТП Б/Н ООО "Алмаз" ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 |  | 02.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 361 ВЛ 6 кВ фидер Гиппермаркет пс Погат 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,03 2024.08.05 | 11,05 2024.08.05 | П | 1.03 | ТП 361 ВЛ 6 кВ фидер Гиппермаркет пс Погат 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.6 |  | 05.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 117 П Л 10 кВ Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 6 (6.3) | 14,15 2024.08.05 | 15,23 2024.08.05 | П | 1.13 | ТП 117 П Л 10 кВ Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 |  | 05.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 102 Л 6 кВ фидер 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 16,07 2024.08.05 | 17,12 2024.08.05 | П | 1.08 | ТП 102 Л 6 кВ фидер 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8 |  | 05.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 206 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 10,00 2024.08.08 | 17,38 2024.08.08 | П | 7.63 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 206 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28.5 |  | 08.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 10,00 2024.08.13 | 17,23 2024.08.13 | П | 7.38 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 13.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,15 2024.08.16 | 10,23 2024.08.16 | П | 1.13 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.3 |  | 16.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 10,37 2024.08.16 | 11,50 2024.08.16 | П | 1.22 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18.2 |  | 16.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 12,15 2024.08.16 | 13,20 2024.08.16 | П | 1.08 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.3 |  | 16.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3 ТП 213 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 14,19 2024.08.16 | 17,24 2024.08.16 | П | 3.08 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3 ТП 213 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34.6 |  | 16.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,37 2024.08.23 | 10,23 2024.08.23 | П | 0.77 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.9 |  | 23.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 11,00 2024.08.23 | 12,00 2024.08.23 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12.3 |  | 23.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1,2 ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 14,07 2024.08.23 | 16,32 2024.08.23 | П | 2.42 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1,2 ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12.3 |  | 23.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2024.08.26 | 17,00 2024.08.26 | П | 7.75 | ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения 1,2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,16 2024.08.26 | 10,23 2024.08.26 | П | 1.12 | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 201 ВЛ 6 кВ фидер 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,32 2024.08.26 | 10,35 2024.08.26 | П | 1.05 | ТП 201 ВЛ 6 кВ фидер 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |  | 26.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н 250 кВа Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,05 2024.08.26 | 17,14 2024.08.26 | В | 7.15 | ТП Б/Н 250 кВа Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12,43 2024.08.26 | 13,52 2024.08.26 | П | 1.15 | ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,57 2024.08.26 | 16,03 2024.08.26 | П | 1.1 | ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.08.2024 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 3 ВЛ 6 кВ фидер 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 16,25 2024.08.26 | 17,37 2024.08.26 | П | 1.2 | ТП 3 ВЛ 6 кВ фидер 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.08.2024 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь