## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 45 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,17 2024.09.04 | 10,25 2024.09.04 | П | 1.13 | ТП 45 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |  | 04.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,00 2024.09.04 | 12,10 2024.09.04 | П | 1.17 | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |  | 04.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 283 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,20 2024.09.04 | 15,32 2024.09.04 | П | 1.2 | ТП 283 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |  | 04.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-84 ВЛ 10 кВ фидер 12 пс Промбаза /35/10 кВ | 10 (10.5) | 16,15 2024.09.04 | 17,30 2024.09.04 | П | 1.25 | ТП-84 ВЛ 10 кВ фидер 12 пс Промбаза /35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |  | 04.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 231 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,17 2024.09.05 | 15,32 2024.09.05 | П | 1.25 | ТП 231 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 05.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 239 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,07 2024.09.05 | 17,20 2024.09.05 | П | 1.22 | ТП 239 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.8 |  | 05.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 10,20 2024.09.06 | 17,35 2024.09.06 | П | 7.25 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |  | 06.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-811 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.06 | 11,42 2024.09.06 | П | 1.2 | ТП-811 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 06.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-812 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 12,10 2024.09.06 | 13,17 2024.09.06 | П | 1.12 | ТП-812 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 06.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 10,05 2024.09.09 | 17,43 2024.09.09 | П | 7.63 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |  | 09.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 214 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 14,15 2024.09.09 | 15,22 2024.09.09 | П | 1.12 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 214 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 |  | 09.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 09,50 2024.09.10 | 15,42 2024.09.10 | П | 5.87 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |  | 10.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 09,45 2024.09.11 | 16,08 2024.09.11 | П | 6.38 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |  | 11.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 112 КЛ 6 кВ РУС 1 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,17 2024.09.16 | 10,23 2024.09.16 | П | 1.1 | ТП 112 КЛ 6 кВ РУС 1 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.9 |  | 16.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 146 ВЛ 6 кВ фидер маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2024.09.18 | 15,17 2024.09.18 | П | 5.28 | ТП 146 ВЛ 6 кВ фидер маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.2 |  | 18.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 338 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 13,00 2024.09.19 | 15,10 2024.09.19 | П | 2.17 | ТП 338 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 |  | 19.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,30 2024.09.23 | 15,29 2024.09.23 | П | 0.98 | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |  | 23.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 283 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,10 2024.09.23 | 17,15 2024.09.23 | П | 1.08 | ТП 283 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |  | 23.09.2024 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 179 ВЛ 6 кВ Сельхозтехника пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 08,32 2024.09.25 | 15,48 2024.09.25 | В | 7.27 | ТП 6 (6.3) кВ РУ 6 кВ яч № 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-25 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | РП | РП 15 ВЛ 6 кВ фидер "Водовод - 2 " пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 08,07 2024.09.30 | 12,37 2024.09.30 | В | 4.5 | РП 6 (6.3) кВ яч № 18 ТСН | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь