## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 от ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 07,40 2024.07.08 | 14,14 2024.07.08 | В | 6.57 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 от ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |  | 2024-07-08 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-151 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6,3) | 09,29 2024.07.02 | 16,40 2024.07.02 | П | 7.18 | ТП-151 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2024-07-02 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | РП | РП 15 ВЛ 6 кВ фидер Водозабор - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,03 2024.07.02 | 13,55 2024.07.02 | П | 3.87 | РП 15 ВЛ 6 кВ фидер Водозабор - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-02 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-126 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6,3) | 09,38 2024.07.03 | 11,35 2024.07.03 | П | 1.95 | ТП-126 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 2024-07-03 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-353 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6,3) | 12,05 2024.07.03 | 14,30 2024.07.03 | П | 2.42 | ТП-353 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |  | 2024-07-03 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-418 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6,3) | 15,55 2024.07.03 | 16,50 2024.07.03 | П | 0.92 | ТП-418 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4 |  | 2024-07-03 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-159 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6,3) | 16,15 2024.07.03 | 17,22 2024.07.03 | П | 1.12 | ТП-159 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |  | 2024-07-03 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-405 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6,3) | 10,00 2024.07.04 | 14,10 2024.07.04 | П | 4.17 | ТП-405 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 |  | 2024-07-04 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-440 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6,3) | 11,08 2024.07.04 | 13,50 2024.07.04 | П | 2.7 | ТП-440 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |  | 2024-07-04 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2 ТП-206 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,38 2024.07.05 | 11,55 2024.07.05 | П | 2.28 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2 ТП-206 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19.3 |  | 2024-07-05 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3, 4 ТП-212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,50 2024.07.08 | 17,42 2024.07.08 | П | 7.87 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3, 4 ТП-212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11.6 |  | 2024-07-08 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП-4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 09,38 2024.07.09 | 16,01 2024.07.09 | П | 6.38 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП-4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22.13 |  | 2024-07-09 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП-4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 09,27 2024.07.10 | 16,00 2024.07.10 | П | 6.55 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП-4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17.2 |  | 2024-07-10 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-435 ВЛ 6 кВ фидер Город 3 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6,3) | 11,50 2024.07.11 | 17,00 2024.07.11 | П | 5.17 | ТП-435 ВЛ 6 кВ фидер Город 3 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |  | 2024-07-11 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ Т-2 | 35 | 10,03 2024.07.12 | 16,02 2024.07.12 | П | 5.98 | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-12 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-а Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6,3) | 15,03 2024.07.16 | 15,52 2024.07.16 | П | 0.82 | ТП-265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-а Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 |  | 2024-07-16 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | РП | РП - 3 ВЛ 6 кВ фидер Город 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6,3) | 09,50 2024.07.18 | 14,30 2024.07.18 | П | 4.67 | РП - 3 ВЛ 6 кВ фидер Город 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-18 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-36 Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6,3) | 10,01 2024.07.19 | 13,30 2024.07.19 | П | 3.48 | ТП-36 Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.1 |  | 2024-07-19 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП- Новое БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная - 1 пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6,3) | 15,00 2024.07.19 | 16,50 2024.07.19 | П | 1.83 | ТП- Новое БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная - 1 пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-19 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП- Старое БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная - 1 пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6,3) | 09,40 2024.07.22 | 12,20 2024.07.22 | П | 2.67 | ТП- Старое БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная - 1 пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-22 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-226 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6,3) | 14,44 2024.07.22 | 17,15 2024.07.22 | П | 2.52 | ТП-226 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 |  | 2024-07-22 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП-4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 14,15 2024.07.23 | 17,52 2024.07.23 | П | 3.62 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП-4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24.2 |  | 2024-07-23 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-230 Л 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10,5) | 10,35 2024.07.24 | 11,59 2024.07.24 | П | 1.4 | ТП-230 Л 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 |  | 2024-07-24 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-369 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6,3) | 14,01 2024.07.24 | 14,26 2024.07.24 | П | 0.42 | ТП-369 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 |  | 2024-07-24 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-458 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6,3) | 14,03 2024.07.26 | 16,09 2024.07.26 | П | 2.1 | ТП-458 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |  | 2024-07-26 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП-4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 09,45 2024.07.29 | 14,20 2024.07.29 | П | 4.58 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП-4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24.2 |  | 2024-07-29 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | РП | Котельная БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная - 1 пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6,3) | 09,07 2024.07.30 | 11,05 2024.07.30 | П | 1.97 | Котельная БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная - 1 пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-30 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | РП | РП - 3 ВЛ 6 кВ фидер Элеватор пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6,3) | 14,15 2024.07.30 | 15,18 2024.07.30 | П | 1.05 | РП - 3 ВЛ 6 кВ фидер Элеватор пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-30 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь