## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август |  | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2 ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 10,15 2023.08.01 | 17,38 2023.08.01 | П | 7.38 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2 ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18.3 |  | 2023-08-01 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3 ТП 213 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 10,15 2023.08.02 | 17,28 2023.08.02 | П | 7.22 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3 ТП 213 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32.4 |  | 2023-08-02 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Старое БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная 1 пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,45 2023.08.03 | 17,28 2023.08.03 | П | 7.72 | ТП Старое БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная 1 пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-03 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 444 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,30 2023.08.07 | 11,12 2023.08.07 | П | 1.7 | ТП 444 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |  | 2023-08-07 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 361 ВЛ 6 кВ фидер Гиппермаркет пс Погат 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,50 2023.08.08 | 11,48 2023.08.08 | П | 1.97 | ТП 361 ВЛ 6 кВ фидер Гиппермаркет пс Погат 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |  | 2023-08-08 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 533 Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 12,10 2023.08.10 | 13,38 2023.08.10 | П | 1.47 | ТП 533 Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-10 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н 250 кВа Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 14,00 2023.08.10 | 14,35 2023.08.10 | П | 0.58 | ТП Б/Н 250 кВа Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-10 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 428 ВЛ 6 кВ фидер Ретронслятор 3 пс Линейная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,30 2023.08.14 | 11,45 2023.08.14 | П | 2.25 | ТП 428 ВЛ 6 кВ фидер Ретронслятор 3 пс Линейная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.8 |  | 2023-08-14 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 117 П Л 10 кВ Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 6 (6.3) | 10,30 2023.08.16 | 12,55 2023.08.16 | П | 2.42 | ТП 117 П Л 10 кВ Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |  | 2023-08-16 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 506 Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 14,37 2023.08.16 | 16,21 2023.08.16 | П | 1.73 | ТП 506 Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |  | 2023-08-16 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 101 ВЛ 10 кВ фидер № 1 пс Грачевская 35/10 кВ | 6 (6.3) | 10,05 2023.08.17 | 13,23 2023.08.17 | П | 3.3 | ТП 101 ВЛ 10 кВ фидер № 1 пс Грачевская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.3 |  | 2023-08-17 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 412 Л 10 кВ Кэ-4 пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2023.08.18 | 13,05 2023.08.18 | П | 2.83 | ТП 412 Л 10 кВ Кэ-4 пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 |  | 2023-08-18 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 08,10 2023.08.21 | 20,48 2023.08.21 | П | 12.63 | Отпайка на ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-21 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 201 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,12 2023.08.21 | 15,50 2023.08.21 | П | 1.63 | ТП 201 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |  | 2023-08-21 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 102 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,02 2023.08.22 | 13,14 2023.08.22 | П | 2.2 | ТП 102 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2023-08-22 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 16,34 2023.08.28 | 17,10 2023.08.28 | П | 0.6 | ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-28 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,02 2023.08.29 | 12,30 2023.08.29 | П | 1.47 | ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 3 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 13,40 2023.08.29 | 15,20 2023.08.29 | П | 1.67 | ТП 3 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,00 2023.08.30 | 16,10 2023.08.30 | П | 2.17 | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-30 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь