## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 09,43 2024.12.02 | 15,53 2024.12.02 | П | 6.17 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 02.12.2024 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 09,30 2024.12.03 | 17,23 2024.12.03 | П | 7.88 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 03.12.2024 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 489 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,34 2024.12.04 | 13,53 2024.12.04 | В | 2.32 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13.5 |  | 2024-12-04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 14,10 2024.12.04 | 17,53 2024.12.04 | П | 3.72 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 04.12.2024 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер РУС-1 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,30 2024.12.12 | 11,25 2024.12.12 | П | 1.92 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер РУС-1 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |  | 12.12.2024 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 10,00 2024.12.13 | 16,23 2024.12.13 | П | 6.38 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 13.12.2024 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 10,00 2024.12.24 | 17,20 2024.12.24 | П | 7.33 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а-Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 24.12.2024 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-221 Л 10 кВ На-2 пс Ново-александровская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,10 2024.12.25 | 17,02 2024.12.25 | П | 6.87 | ТП-221 Л 10 кВ На-2 пс Ново-александровская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |  | 25.12.2024 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | ПС Красногвардейский элеватор35/10 кВ 2 СШ 10 кВ яч 12 Кэ-4 | 10 (10.5) | 11,10 2024.12.28 | 11,25 2024.12.28 | П | 0.25 | ПС Красногвардейский элеватор35/10 кВ 2 СШ 10 кВ яч 12 Кэ-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 28.12.2024 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь