## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,28 2023.06.01 | 17,00 2023.06.01 | П | 7.53 | ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 45 |  | 01.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 09,50 2023.06.02 | 17,20 2023.06.02 | П | 7.5 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 53 |  | 02.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 222 Л 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,31 2023.06.06 | 16,55 2023.06.06 | П | 7.4 | ТП 222 Л 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |  | 06.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 16,02 2023.06.06 | 17,50 2023.06.06 | П | 1.8 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34.2 |  | 06.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 09,33 2023.06.07 | 12,50 2023.06.07 | П | 3.28 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 57 |  | 07.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 124 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,38 2023.06.07 | 17,22 2023.06.07 | П | 2.73 | ТП 124 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.4 |  | 07.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 489 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,18 2023.06.08 | 12,08 2023.06.08 | П | 2.83 | ТП 489 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.3 |  | 08.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 469 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,39 2023.06.08 | 16,47 2023.06.08 | П | 2.13 | ТП 469 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.6 |  | 08.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 531 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,23 2023.06.09 | 16,39 2023.06.09 | П | 7.27 | ТП 531 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 |  | 09.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 217 ВЛ 6 кВ фидер 12 микрорайон пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,20 2023.06.09 | 12,50 2023.06.09 | П | 2.5 | ТП 217 ВЛ 6 кВ фидер 12 микрорайон пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.3 |  | 09.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 54 П Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,20 2023.06.13 | 17,44 2023.06.13 | П | 3.4 | ТП 54 П Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |  | 13.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,25 2023.06.14 | 15,05 2023.06.14 | П | 5.67 | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 16 | 87 | 0 | 82 |  | 14.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н пс. Заглядино 35/6кВ Л-6 кВ ф. Султангуловский, ООО "Природа- Пермь" | 6 (6.3) | 09,12 2023.06.16 | 16,36 2023.06.16 | В | 7.4 | ТП Б/Н пс. Заглядино 35/6кВ Л-6 кВ ф. Султангуловский, ООО "Природа- Пермь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |  | 2023-06-16 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,12 2023.06.19 | 17,20 2023.06.19 | П | 7.13 | Отпайка на ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 19.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 339 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,02 2023.06.20 | 13,20 2023.06.20 | П | 3.3 | ТП 339 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 16,05 2023.06.20 | 16,28 2023.06.20 | П | 0.38 | Отпайка на ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2023.06.22 | 12,48 2023.06.22 | П | 2.55 | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 16 | 87 | 0 | 82 |  | 22.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер РУС-1 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,10 2023.06.23 | 11,41 2023.06.23 | П | 2.52 | ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер РУС-1 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |  | 23.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 119 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,02 2023.06.26 | 11,26 2023.06.26 | П | 1.4 | ТП 119 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 |  | 26.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 116 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 08,03 2023.06.27 | 08,47 2023.06.27 | П | 0.73 | ТП 116 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 |  | 27.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 532 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2023.06.27 | 16,02 2023.06.27 | П | 6.03 | ТП 532 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 27.06.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 267 ВЛ 6 кВ фидр Дачи пс 7 А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,18 2023.06.28 | 11,19 2023.06.28 | П | 2.02 | ТП 267 ВЛ 6 кВ фидр Дачи пс 7 А Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.6 |  | 28.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 179 ВЛ 6 кВ фидер Город - 3 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,40 2023.06.28 | 14,38 2023.06.28 | П | 2.97 | ТП 179 ВЛ 6 кВ фидер Город - 3 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.8 |  | 28.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 405 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,12 2023.06.29 | 12,39 2023.06.29 | П | 2.45 | ТП 405 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.4 |  | 29.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 435 ВЛ 6 кВ фидер Город - 3 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,02 2023.06.29 | 16,48 2023.06.29 | П | 1.77 | ТП 435 ВЛ 6 кВ фидер Город - 3 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 |  | 29.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 221 Л 6 кВ На-2 пс Н -Александровская 35/10 кВ | 6 (6.3) | 09,20 2023.06.30 | 11,00 2023.06.30 | П | 1.67 | ТП 221 Л 6 кВ На-2 пс Н -Александровская 35/10 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5.9 |  | 30.06.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 315 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 13,38 2023.06.30 | 16,00 2023.06.30 | П | 2.37 | ТП 315 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.3 |  | 30.06.2023 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь