## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 47 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,27 2023.03.01 | 10,58 2023.03.01 | П | 1.52 | ТП 47 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |  | 01.03.2023 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер Город- 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 12,34 2023.03.01 | 14,09 2023.03.01 | П | 1.58 | ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер Город- 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 46 |  | 01.03.2023 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,19 2023.03.02 | 16,00 2023.03.02 | П | 6.68 | ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 26.3 |  | 02.03.2023 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 212 П Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,10 2023.03.03 | 16,20 2023.03.03 | П | 6.17 | ТП 212 П Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 29 |  | 03.03.2023 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2 ТП 4 ВЛ 6 фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,20 2023.03.07 | 16,38 2023.03.07 | П | 7.3 | ВЛ 0,4 кВ ТП 4 ВЛ 6 фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 16 | 87 | 0 | 145 |  | 07.03.2023 |  |  | 1
12 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 441 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12,10 2023.03.07 | 13,47 2023.03.07 | П | 1.62 | ТП 441 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |  | 07.03.2023 |  |  | 1
13 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 6 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,31 2023.03.09 | 13,50 2023.03.09 | П | 4.32 | ТП 6 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8.3 |  | 09.03.2023 |  |  | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,11 2023.03.09 | 12,28 2023.03.09 | П | 2.28 | ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 35 |  | 09.03.2023 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 239, ТП 214 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,00 2023.03.13 | 13,03 2023.03.13 | В | 4.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 239, ТП 214 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55.2 | ООО "Энергосеть" (Оренбургская обл) | 2023-03-13 | 3.4.12 | 4.12 | 0
15 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 10,22 2023.03.14 | 16,30 2023.03.14 | П | 6.13 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |  | 14.03.2023 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 17,30 2023.03.14 | 20,54 2023.03.14 | В | 3.4 | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 186 |  | 2023-03-14 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 102 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 08,53 2023.03.16 | 16,10 2023.03.16 | В | 7.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 102 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.26 |  | 2023-03-16 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
16 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 09,33 2023.03.16 | 17,20 2023.03.16 | П | 7.78 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15.3 |  | 16.03.2023 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н Навигатор 2006 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 13,00 2023.03.20 | 17,49 2023.03.20 | П | 4.82 | ТП Б/Н Навигатор 2006 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |  | 20.03.2023 |  |  | 1
18 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ на ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения -2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2023.03.21 | 10,08 2023.03.21 | П | 0.88 | КЛ 6 кВ на ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения -2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 21.03.2023 |  |  | 1
18 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ на ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения -1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,33 2023.03.21 | 11,12 2023.03.21 | П | 0.65 | КЛ 6 кВ на ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения -1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 21.03.2023 |  |  | 1
19 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,20 2023.03.21 | 16,53 2023.03.21 | П | 1.55 | ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 |  | 21.03.2023 |  |  | 1
20 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 10,30 2023.03.24 | 17,08 2023.03.24 | П | 6.63 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  | 24.03.2023 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь