## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2021 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 102 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2021.06.01 | 12,40 2021.06.01 | П | 2.42 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |  | 01.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 222 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,00 2021.06.01 | 17,20 2021.06.01 | П | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |  | 01.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер ТРЦ Север пс Заводская 110/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Парк пс 7- А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 07,05 2021.06.03 | 08,32 2021.06.03 | П | 1.45 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  | 03.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 706 Л 10 кВ Кт-7 пс Колтубановская 110/10 кВ | 10 (10.5) | 09,02 2021.06.03 | 09,28 2021.06.03 | П | 0.43 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |  | 03.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,30 2021.06.03 | 12,07 2021.06.03 | П | 0.62 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 |  | 03.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,50 2021.06.03 | 16,00 2021.06.03 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 55 |  | 03.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер 907 пс Долговская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12,40 2021.06.04 | 13,33 2021.06.04 | П | 0.88 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 04.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12,00 2021.06.10 | 12,42 2021.06.10 | П | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |  | 10.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер Город 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 15,00 2021.06.10 | 16,07 2021.06.10 | П | 1.12 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 10.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,35 2021.06.11 | 11,20 2021.06.11 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 67 |  | 11.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 213 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,00 2021.06.11 | 12,47 2021.06.11 | П | 0.78 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 |  | 11.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 214 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,00 2021.06.11 | 16,30 2021.06.11 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 |  | 11.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,40 2021.06.17 | 13,58 2021.06.17 | В | 3.3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |  | 17.06.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 124 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 15,15 2021.06.22 | 15,55 2021.06.22 | П | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |  | 22.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 192 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,02 2021.06.22 | 16,50 2021.06.22 | П | 0.8 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |  | 22.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 54 П ВЛ 6 кВ фидер Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 15,10 2021.06.23 | 16,10 2021.06.23 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 |  | 23.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 217 ВЛ 6 кВ фидер 12-микрорайон пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,30 2021.06.23 | 17,30 2021.06.23 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.6 |  | 23.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 469 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгай пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,15 2021.06.24 | 13,15 2021.06.24 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 24.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 531 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,04 2021.06.24 | 16,04 2021.06.24 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |  | 24.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 313 Л 10 кВ Кг-3 пс Красногвардейская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,30 2021.06.25 | 11,40 2021.06.25 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |  | 25.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 458 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,04 2021.06.25 | 16,04 2021.06.25 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |  | 25.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 206 ВЛ 10 кВ фидер № 10 пс Промбаза 35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,00 2021.06.29 | 11,20 2021.06.29 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |  | 29.06.2021 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 935 Л 10 кВ Тц-9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 10 (10.5) | 13,00 2021.06.29 | 14,10 2021.06.29 | П | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |  | 29.06.2021 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь