## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2023.04.03 | 12,17 2023.04.03 | П | 2.28 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.3 |  | 03.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,23 2023.04.03 | 15,19 2023.04.03 | П | 0.93 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  | 03.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 133 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,37 2023.04.05 | 12,50 2023.04.05 | П | 2.22 | ТП 133 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |  | 05.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 206 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,37 2023.04.06 | 10,43 2023.04.06 | П | 1.1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 206 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18.2 |  | 06.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 5 Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,47 2023.04.12 | 10,53 2023.04.12 | П | 1.1 | ТП 5 Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |  | 12.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,02 2023.04.12 | 16,20 2023.04.12 | П | 6.3 | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |  | 12.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 12,53 2023.04.12 | 14,03 2023.04.12 | П | 1.17 | ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |  | 12.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 34 Л Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 15,59 2023.04.12 | 17,00 2023.04.12 | П | 1.02 | ТП 34 Л Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |  | 12.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 935 Л 10 кВ Тц-9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 10 (10.5) | 02,56 2023.04.13 | 10,06 2023.04.13 | В | 7.17 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 |  | 2023-04-13 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 116 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,27 2023.04.13 | 16,10 2023.04.13 | П | 5.72 | ТП 116 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |  | 13.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 151 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,30 2023.04.18 | 15,39 2023.04.18 | П | 3.15 | ТП 151 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |  | 18.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер "Дачи" пс 7-А микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 08,27 2023.04.19 | 15,38 2023.04.19 | П | 7.18 | ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер "Дачи" пс 7-А микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 19.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,10 2023.04.20 | 14,00 2023.04.20 | П | 3.83 | ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения - 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 15,20 2023.04.20 | 17,36 2023.04.20 | П | 2.27 | ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения - 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 230 Л 10 кВ Тв-2 пс Твердиловская 110/ 35/10 кВ | 10 (10.5) | 12,10 2023.04.21 | 17,48 2023.04.21 | П | 5.63 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 |  | 21.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 206 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,22 2023.04.24 | 11,30 2023.04.24 | П | 2.13 | ТП 206 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 35/6 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 41 |  | 24.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,38 2023.04.24 | 13,05 2023.04.24 | П | 1.45 | ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 35/6 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 |  | 24.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 208 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,28 2023.04.24 | 16,00 2023.04.24 | П | 1.53 | ТП 208 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 35/6 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 24.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 322 Л 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская 110/ 35/10 кВ | 10 (10.5) | 09,40 2023.04.25 | 11,28 2023.04.25 | П | 1.8 | ТП 322 Л 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская 110/ 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.12 |  | 25.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н Л 6 кВ фидер № 907 пс Долговская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 15,44 2023.04.25 | 17,10 2023.04.25 | П | 1.43 | ТП Б/Н Л 6 кВ фидер № 907 пс Долговская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 |  | 25.04.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н Л 6 кВ фидер Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,25 2023.04.26 | 16,33 2023.04.26 | П | 5.13 | ТП Б/Н Л 6 кВ фидер Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |  | 26.04.2023 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь