## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,07 2024.05.03 | 10,15 2024.05.03 | П | 1.13 | ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 |  | 03.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер Город 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11,10 2024.05.03 | 12,32 2024.05.03 | П | 1.37 | ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер Город 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |  | 03.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 102 ВЛ 6 кВ Рч 1 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,23 2024.05.03 | 15,35 2024.05.03 | П | 1.2 | ТП 102 ВЛ 6 кВ Рч 1 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.85 |  | 03.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 128 ВЛ 6 кВ АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.06 | 10,15 2024.05.06 | П | 1.25 | ТП 128 ВЛ 6 кВ АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |  | 06.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 204 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,05 2024.05.06 | 12,31 2024.05.06 | П | 1.43 | ТП 204 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 |  | 06.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 239 ВЛ 6 кВ АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,25 2024.05.07 | 17,23 2024.05.07 | П | 7.97 | ТП 239 ВЛ 6 кВ АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26.8 |  | 07.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 210 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,30 2024.05.07 | 10,43 2024.05.07 | П | 1.22 | ТП 210 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18.3 |  | 07.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 211 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,37 2024.05.07 | 12,52 2024.05.07 | П | 1.25 | ТП 211 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21.4 |  | 07.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 213 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,20 2024.05.07 | 15,31 2024.05.07 | П | 1.18 | ТП 213 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16.4 |  | 07.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 214 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,05 2024.05.08 | 10,15 2024.05.08 | П | 1.17 | ТП 214 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | 08.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 369 ВЛ 6 кВ Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,30 2024.05.08 | 10,50 2024.05.08 | П | 0.33 | ТП 369 ВЛ 6 кВ Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6 |  | 08.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, ТП 133 ВЛ 6 кВ ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11,00 2024.05.13 | 12,15 2024.05.13 | П | 1.25 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, ТП 133 ВЛ 6 кВ ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |  | 13.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ на РП 3 ф Элеватор пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,35 2024.05.13 | 15,40 2024.05.13 | П | 1.08 | КЛ 6 кВ на РП 3 ф Элеватор пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 13.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 263 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2024.05.14 | 10,25 2024.05.14 | П | 1.17 | ТП 263 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |  | 14.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 264 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,07 2024.05.14 | 12,31 2024.05.14 | П | 1.4 | ТП 264 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 |  | 14.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 220 Л 10 кВ Нт-2 пс 7-А Новотепловская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 14,30 2024.05.14 | 15,43 2024.05.14 | П | 1.22 | ТП 220 Л 10 кВ Нт-2 пс 7-А Новотепловская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31 |  | 14.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,44 2024.05.15 | 13,30 2024.05.15 | П | 1.77 | ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 |  | 15.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 506 Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 12,00 2024.05.15 | 17,48 2024.05.15 | П | 5.8 | ТП 506 Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |  | 15.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер № 4 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 08,40 2024.05.16 | 16,00 2024.05.16 | В | 7.33 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-16 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 122 Л 10 кВ Тш-1 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 11,12 2024.05.17 | 17,00 2024.05.17 | П | 5.8 | ТП 122 Л 10 кВ Тш-1 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 17.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 313 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 14,10 2024.05.17 | 16,08 2024.05.17 | П | 1.97 | ТП 313 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |  | 17.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 935 Л 10 кВ Тц-9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 6 (6.3) | 12,09 2024.05.20 | 13,15 2024.05.20 | П | 1.1 | ТП 935 Л 10 кВ Тц-9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |  | 20.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 267 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,34 2024.05.21 | 17,27 2024.05.21 | П | 7.88 | ТП 267 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 |  | 21.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, ТП 263 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,10 2024.05.21 | 15,20 2024.05.21 | П | 1.17 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, ТП 263 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 |  | 21.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 145 ВЛ 6 кВ Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,23 2024.05.22 | 16,32 2024.05.22 | П | 1.15 | ТП 145 ВЛ 6 кВ Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |  | 22.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер Город 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11,00 2024.05.24 | 12,15 2024.05.24 | П | 1.25 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер Город 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.9 |  | 24.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 128 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,07 2024.05.24 | 15,23 2024.05.24 | П | 1.27 | ТП 128 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6 |  | 24.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 210 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,37 2024.05.27 | 12,43 2024.05.27 | П | 1.1 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 210 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18.3 |  | 27.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 211 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,15 2024.05.27 | 15,19 2024.05.27 | П | 1.07 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 211 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21.4 |  | 27.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 213 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,25 2024.05.27 | 17,32 2024.05.27 | П | 1.12 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 213 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16.4 |  | 27.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 214 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,07 2024.05.28 | 11,23 2024.05.28 | П | 1.27 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 214 ВЛ 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16.4 |  | 28.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,01 2024.05.28 | 16,55 2024.05.28 | П | 5.9 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 1 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 34 | 130 | 0 | 312 |  | 28.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 263 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,10 2024.05.28 | 13,15 2024.05.28 | П | 1.08 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 263 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |  | 28.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 264 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,10 2024.05.28 | 15,17 2024.05.28 | П | 1.12 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 264 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7-А Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 |  | 28.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 17,02 2024.05.29 | 18,05 2024.05.29 | П | 1.05 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 |  | 29.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 804 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 09,11 2024.05.30 | 10,23 2024.05.30 | П | 1.2 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 804 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 30.05.2024 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 313 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 12,30 2024.05.30 | 13,47 2024.05.30 | П | 1.28 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 313 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |  | 30.05.2024 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь