## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 112 КЛ 6 кВ фидер РУС1/РУС2, пс заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,32 2024.11.08 | 11,50 2024.11.08 | П | 1.3 | ТП 112 КЛ 6 кВ фидер РУС1/РУС2, пс заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |  | 08.11.2024 |  |  | 1
13 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 210 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,09 2024.11.14 | 14,39 2024.11.14 | В | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 41.2 |  | 2024-11-14 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ гр № 2 ТП 313 Л 10 кВ Кг-3 пс Красногвардейская 35/10 кВ | 0.38 | 12,04 2024.11.15 | 15,54 2024.11.15 | В | 3.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ гр № 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.5 |  | 2024-11-15 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 191 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов, пс заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,17 2024.11.18 | 10,48 2024.11.18 | П | 1.52 | ТП 191 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов, пс заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 |  | 18.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 11,22 2024.11.18 | 16,15 2024.11.18 | П | 4.88 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38.5 |  | 18.11.2024 |  |  | 1
15 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 08,30 2024.11.19 | 13,47 2024.11.19 | В | 5.28 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27.5 |  | 2024-11-19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
16 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 36 Л, Л 6 кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,26 2024.11.20 | 16,57 2024.11.20 | В | 6.52 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" | 2024-11-20 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 13,40 2024.11.21 | 17,50 2024.11.21 | П | 4.17 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.3 |  | 21.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 10,00 2024.11.22 | 13,00 2024.11.22 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 22.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 14,30 2024.11.22 | 17,32 2024.11.22 | П | 3.03 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38.5 |  | 22.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,30 2024.11.26 | 10,30 2024.11.26 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15.3 |  | 26.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 11,20 2024.11.26 | 12,32 2024.11.26 | П | 1.2 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13.8 |  | 26.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 206 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 14,30 2024.11.26 | 17,05 2024.11.26 | П | 2.58 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 206 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.3 |  | 26.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 49 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/ 110/35/10/6 кВ | 0.38 | 10,38 2024.11.27 | 12,00 2024.11.27 | П | 1.37 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 49 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/ 110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 27.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0.38 | 15,50 2024.11.27 | 16,59 2024.11.27 | П | 1.15 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 2 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 27.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 101 ВЛ 10 кВ фидер № 1 пс Грачевская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,33 2024.11.29 | 13,10 2024.11.29 | П | 2.62 | ТП 101 ВЛ 10 кВ фидер № 1 пс Грачевская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 |  | 29.11.2024 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 223 ВЛ 10 кВ фидер № 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 13,30 2024.11.29 | 14,52 2024.11.29 | П | 1.37 | ТП 223 ВЛ 10 кВ фидер № 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.55 |  | 29.11.2024 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь