## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2021 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 101 ВЛ 10 кВ фидер № 1 пс Грачевская 35/10 | 10 (10.5) | 10,25 2021.08.11 | 12,05 2021.08.11 | П | 1.67 | ТП 101 ВЛ 10 кВ фидер № 1 пс Грачевская 35/10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |  | 11.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 102 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,20 2021.08.12 | 12,00 2021.08.12 | П | 1.67 | ТП 102 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 12.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12,05 2021.08.12 | 13,40 2021.08.12 | П | 1.58 | ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |  | 12.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 201 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,00 2021.08.12 | 15,00 2021.08.12 | П | 1 | ТП 201 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |  | 12.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 506 ВЛ 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 15,30 2021.08.12 | 15,58 2021.08.12 | П | 0.47 | ТП 506 ВЛ 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6 |  | 12.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 117 П Л 10 кВ Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 17,05 2021.08.12 | 18,00 2021.08.12 | П | 0.92 | ТП 117 П Л 10 кВ Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 |  | 12.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 812 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,20 2021.08.17 | 12,32 2021.08.17 | П | 1.2 | ТП 812 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  | 17.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 811 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 12,40 2021.08.17 | 13,50 2021.08.17 | П | 1.17 | ТП 811 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 |  | 17.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 122 Л 10 кВ Тш-1 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,20 2021.08.17 | 15,20 2021.08.17 | П | 1 | ТП 122 Л 10 кВ Тш-1 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.8 |  | 17.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,50 2021.08.18 | 11,33 2021.08.18 | П | 0.72 | ТП Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 |  | 18.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н Алмаз ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,40 2021.08.18 | 12,30 2021.08.18 | П | 0.83 | ТП Б/Н Алмаз ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 |  | 18.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 315 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,50 2021.08.19 | 12,46 2021.08.19 | П | 0.93 | ТП 315 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |  | 19.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 313 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,00 2021.08.19 | 14,45 2021.08.19 | П | 0.75 | ТП 313 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 |  | 19.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 225 Л 10 кВ Тш-2 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,50 2021.08.19 | 15,35 2021.08.19 | П | 0.75 | ТП 225 Л 10 кВ Тш-2 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |  | 19.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,05 2021.08.20 | 12,55 2021.08.20 | П | 0.83 | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7 |  | 20.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 444 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг-1 пс Бузулукская 220/ 110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 13,05 2021.08.20 | 13,47 2021.08.20 | П | 0.7 | ТП 444 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг-1 пс Бузулукская 220/ 110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |  | 17.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 394 ВЛ 6 кВ фидер Город-7 пс Бузулукская 220/ 110/35/10/6 кВ | 10 (10.5) | 14,10 2021.08.20 | 14,55 2021.08.20 | П | 0.75 | ТП 394 ВЛ 6 кВ фидер Город-7 пс Бузулукская 220/ 110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 |  | 20.08.2021 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 428 ВЛ 6 кВ фидер Ретронслятор - 3 пс Погат 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,02 2021.08.23 | 10,30 2021.08.23 | В | 1.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 428 ВЛ 6 кВ фидер Ретронслятор - 3 пс Погат 35/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |  | 2021-08-23 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 435 ВЛ 6 кВ фидер Город 3 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.24 | 11,20 2021.08.24 | П | 1.33 | ТП 435 ВЛ 6 кВ фидер Город 3 пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 24.08.2021 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь