## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 146 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 6 (6.3) | 10,00 2024.03.04 | 15,20 2024.03.04 | П | 5.33 | ТП 146 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 46.3 |  | 04.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | ТП 47 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,07 2024.03.05 | 10,15 2024.03.05 | П | 1.13 | ТП 47 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |  | 05.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер Город 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,29 2024.03.05 | 11,35 2024.03.05 | П | 1.1 | ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер Город 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37 |  | 05.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,51 2024.03.05 | 12,59 2024.03.05 | П | 1.13 | ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 26.3 |  | 05.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6кВ | 6 (6.3) | 14,17 2024.03.05 | 15,29 2024.03.05 | П | 1.2 | ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 43.3 |  | 05.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | РП 15 ВЛ 6 кВ фидер Водовод 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 15,41 2024.03.05 | 17,03 2024.03.05 | П | 1.37 | РП 15 ВЛ 6 кВ фидер Водовод 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 05.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0.38 | 09,15 2024.03.06 | 12,05 2024.03.06 | П | 2.83 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.3 |  | 06.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 6 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 6 (6.3) | 14,10 2024.03.06 | 16,29 2024.03.06 | П | 2.32 | ТП 6 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  | 06.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | Отпайка КЛ 6 кВ на ТП 467 ВЛ 6 кВ фидер Маяк 1 пс Погата 35/6кВ | 6 (6.3) | 09,15 2024.03.07 | 12,05 2024.03.07 | П | 2.83 | Отпайка КЛ 6 кВ на ТП 467 ВЛ 6 кВ фидер Маяк 1 пс Погата 35/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 07.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 231 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,10 2024.03.07 | 14,59 2024.03.07 | П | 2.82 | ТП 231 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.6 |  | 07.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 239 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6кВ | 6 (6.3) | 15,23 2024.03.07 | 17,43 2024.03.07 | П | 2.33 | ТП 239 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |  | 07.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 239 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,23 2024.03.07 | 17,43 2024.03.07 | П | 2.33 | ТП 239 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.1 |  | 07.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 179 ВЛ 6 кВ фидер Город 3 пс Заводская 110/6кВ | 6 (6.3) | 09,49 2024.03.11 | 12,53 2024.03.11 | П | 3.07 | ТП 179 ВЛ 6 кВ фидер Город 3 пс Заводская 110/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 441 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 6 (6.3) | 15,03 2024.03.11 | 17,51 2024.03.11 | П | 2.8 | ТП 441 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |  | 11.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 146 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 6 (6.3) | 10,25 2024.03.12 | 16,21 2024.03.12 | П | 5.93 | ТП 146 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 82 |  | 12.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0.38 | 09,17 2024.03.14 | 12,53 2024.03.14 | П | 3.6 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.2 |  | 14.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 151 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 6 (6.3) | 14,15 2024.03.14 | 16,32 2024.03.14 | П | 2.28 | ТП 151 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 82 |  | 14.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс пс Речная 110/6кВ | 0.38 | 11,05 2024.03.18 | 12,20 2024.03.18 | П | 1.25 | ВЛ 0,4 кВ гр № 4 ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.2 |  | 18.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0.38 | 14,03 2024.03.18 | 17,14 2024.03.18 | П | 3.18 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4 |  | 18.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 804 Л 10 кВ Тш 8 пс Ташлинская 110/ 35/10кВ | 10 (10.5) | 09,37 2024.03.20 | 14,05 2024.03.20 | П | 4.47 | ТП 804 Л 10 кВ Тш 8 пс Ташлинская 110/ 35/10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |  | 20.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0.38 | 14,29 2024.03.20 | 17,43 2024.03.20 | П | 3.23 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13.1 |  | 20.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0.38 | 09,05 2024.03.21 | 12,45 2024.03.21 | П | 3.67 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.2 |  | 21.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0.38 | 14,23 2024.03.21 | 16,02 2024.03.21 | П | 1.65 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11.7 |  | 21.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а Микрорайон 110/6кВ | 0.38 | 10,51 2024.03.25 | 12,57 2024.03.25 | П | 2.1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер Дачи пс 7 а Микрорайон 110/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 25.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 47 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,43 2024.03.25 | 17,37 2024.03.25 | П | 2.9 | Отпайка на ТП 47 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.6 |  | 25.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер Город 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,53 2024.03.26 | 17,49 2024.03.26 | П | 2.93 | Отпайка на ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер Город 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37 |  | 26.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,07 2024.03.27 | 12,31 2024.03.27 | П | 3.4 | Отпайка на ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 26.3 |  | 27.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,05 2024.03.27 | 15,47 2024.03.27 | П | 1.7 | Отпайка на ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 185 |  | 27.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6кВ | 6 (6.3) | 16,00 2024.03.27 | 17,59 2024.03.27 | П | 1.98 | Отпайка на ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 64.3 |  | 27.03.2024 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 441 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,00 2024.03.28 | 12,57 2024.03.28 | П | 3.95 | Отпайка на ТП 441 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 28.03.2024 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь