## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП Старое БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная 1, пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,30 2023.11.01 | 17,09 2023.11.01 | П | 6.65 | КЛ 6 кВ ТП Старое БПО ВЛ 6 кВ фидер Котельная 1, пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 01.11.2023 |  |  | 1
18 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 191 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2023.11.02 | 10,35 2023.11.02 | П | 1.33 | ТП 191 ВЛ 6 кВ фидер Дом Советов пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.35 |  | 02.11.2023 |  |  | 1
18 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 223 ВЛ 10 кВ фидер 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,10 2023.11.03 | 12,30 2023.11.03 | П | 2.33 | ТП 223 ВЛ 10 кВ фидер 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.3 |  | 03.11.2023 |  |  | 1
19 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-805 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,10 2023.11.07 | 14,30 2023.11.07 | П | 3.33 | ТП-805 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 07.11.2023 |  |  | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 265 ВЛ 6 кВ фидер "Дачи" пс 7-А микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,35 2023.11.13 | 15,56 2023.11.13 | В | 5.35 | ТП 6 (6.3) кВ ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |  | 2023-11-13 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
20 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 263 ВЛ 6 кВ, фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 10,10 2023.11.15 | 12,39 2023.11.15 | П | 2.48 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 263 ВЛ 6 кВ, фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |  | 15.11.2023 |  |  | 1
21 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ, фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 15,02 2023.11.15 | 17,10 2023.11.15 | П | 2.13 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 265 ВЛ 6 кВ, фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |  | 15.11.2023 |  |  | 1
22 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2 ТП 267 ВЛ 6 кВ, фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0.38 | 09,55 2023.11.16 | 11,50 2023.11.16 | П | 1.92 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2 ТП 267 ВЛ 6 кВ, фидер Дачи пс 7 А микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 16.11.2023 |  |  | 1
15 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 101 ВЛ 10 кВ фидер 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,05 2023.11.16 | 16,22 2023.11.16 | В | 5.28 | ТП 10 (10.5) кВ Т1 400 кВа | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-16 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
16 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 292 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,20 2023.11.21 | 14,35 2023.11.21 | В | 5.25 | ТП 6 (6.3) кВ КЛ 0,4 кВ Гр № 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.5 |  | 2023-11-21 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
23 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 145 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод, пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,38 2023.11.22 | 12,00 2023.11.22 | П | 1.37 | КЛ 6 кВ ТП 145 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод, пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.6 |  | 22.11.2023 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь