## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 102 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,03 2023.05.03 | 17,20 2023.05.03 | П | 7.28 | ТП 102 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |  | 03.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 128 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,00 2023.05.03 | 16,40 2023.05.03 | П | 5.67 | ТП 128 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.4 |  | 03.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,34 2023.05.04 | 10,58 2023.05.04 | П | 1.4 | ТП 175 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг - 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.6 |  | 04.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер Город- 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11,15 2023.05.04 | 12,50 2023.05.04 | П | 1.58 | ТП 431 ВЛ 6 кВ фидер Город- 2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |  | 04.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 204 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,00 2023.05.04 | 16,31 2023.05.04 | П | 1.52 | ТП 204 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 |  | 04.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 17,00 2023.05.04 | 18,10 2023.05.04 | П | 1.17 | ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 |  | 04.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,35 2023.05.05 | 10,48 2023.05.05 | П | 1.22 | ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 42 |  | 05.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 213 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,00 2023.05.05 | 12,34 2023.05.05 | П | 1.57 | ТП 213 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |  | 05.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 214 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,38 2023.05.05 | 16,30 2023.05.05 | П | 1.87 | ТП 214 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27.3 |  | 05.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 263 ВЛ 6 кВ фидр Дачи пс 7 А Микрорайон 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,55 2023.05.05 | 17,59 2023.05.05 | П | 1.07 | ТП 263 ВЛ 6 кВ фидр Дачи пс 7 А Микрорайон 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.4 |  | 05.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 220 П Л 10 кВ Нт-2 пс Новотепловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,10 2023.05.10 | 12,00 2023.05.10 | П | 0.83 | ТП 220 П Л 10 кВ Нт-2 пс Новотепловская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35 |  | 10.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,03 2023.05.11 | 17,20 2023.05.11 | П | 7.28 | ТП 112 ВЛ 6 кВ фидер № 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.3 |  | 11.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 935 Л 10 кВ Тц-9 пс Тоцкая 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 10,12 2023.05.11 | 12,05 2023.05.11 | П | 1.88 | ТП 935 Л 10 кВ Тц-9 пс Тоцкая 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |  | 11.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 804 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 12,09 2023.05.12 | 14,17 2023.05.12 | П | 2.13 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 805 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 313 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,27 2023.05.12 | 17,05 2023.05.12 | П | 2.63 | ТП 313 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2023.05.18 | 10,27 2023.05.18 | П | 1.2 | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27.3 |  | 18.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 102 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,17 2023.05.18 | 12,35 2023.05.18 | П | 1.3 | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 102 Л 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |  | 18.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 128 фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,27 2023.05.18 | 15,43 2023.05.18 | П | 1.27 | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 128 фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.4 |  | 18.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 222 фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,00 2023.05.18 | 17,10 2023.05.18 | П | 1.17 | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 222 фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.1 |  | 18.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2023.05.22 | 10,05 2023.05.22 | П | 0.83 | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 |  | 22.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,17 2023.05.22 | 11,03 2023.05.22 | П | 0.77 | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 |  | 22.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,15 2023.05.22 | 12,17 2023.05.22 | П | 1.03 | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 43 |  | 22.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 213 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,05 2023.05.22 | 14,59 2023.05.22 | П | 0.9 | Отпайка ВЛ 6 кВ ТП 213 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |  | 22.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 15,10 2023.05.22 | 17,53 2023.05.22 | П | 2.72 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18.1 |  | 22.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,38 2023.05.23 | 17,47 2023.05.23 | П | 8.15 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 129 ВЛ 6 кВ фидер Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 |  | 23.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 84 ВЛ 10 кВ фидер № 12 пс Промбаза 35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,10 2023.05.24 | 12,45 2023.05.24 | П | 1.58 | ТП 84 ВЛ 10 кВ фидер № 12 пс Промбаза 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 |  | 24.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 935 Л 10 кВ Тц-9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,30 2023.05.24 | 16,18 2023.05.24 | П | 1.8 | ТП 935 Л 10 кВ Тц-9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 |  | 24.05.2023 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 805 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 06,56 2023.05.25 | 14,45 2023.05.25 | В | 7.82 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 805 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-25 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,50 2023.05.29 | 16,20 2023.05.29 | П | 6.5 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3 ТП 211 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 36.2 |  | 29.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 14,30 2023.05.29 | 15,27 2023.05.29 | П | 0.95 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.3 |  | 29.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 16,03 2023.05.29 | 17,32 2023.05.29 | П | 1.48 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18.6 |  | 29.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,15 2023.05.30 | 17,35 2023.05.30 | П | 8.33 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.8 |  | 30.05.2023 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1,2 ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 09,38 2023.05.31 | 17,12 2023.05.31 | П | 7.57 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1,2 ТП 212 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36.1 |  | 31.05.2023 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь