## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ 1 С 35 кВ | 35 | 15,00 2024.02.01 | 17,23 2024.02.01 | П | 2.38 | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ 1 С 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 6 (6.3) | 10,17 2024.02.02 | 12,37 2024.02.02 | П | 2.33 | ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 16 | 87 | 0 | 79 |  | 02.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ Т 1 | 35 | 13,20 2024.02.12 | 17,00 2024.02.12 | П | 3.67 | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ Т 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ Т 1 | 35 | 09,37 2024.02.13 | 14,13 2024.02.13 | П | 4.6 | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ Т 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 469 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6кВ | 6 (6.3) | 09,23 2024.02.14 | 14,15 2024.02.14 | П | 4.87 | ТП 469 ВЛ 6 кВ фидер Межрайгаз пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.23 |  | 14.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6кВ | 6 (6.3) | 14,31 2024.02.14 | 17,10 2024.02.14 | П | 2.65 | ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 |  | 14.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 133 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0.38 | 07,00 2024.02.15 | 14,28 2024.02.15 | В | 7.47 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 133 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 2024-02-15 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 124 ВЛ 6 кВ Красный Флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,03 2024.02.15 | 16,51 2024.02.15 | П | 2.8 | ТП 124 ВЛ 6 кВ Красный Флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |  | 15.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 49 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,37 2024.02.15 | 15,53 2024.02.15 | П | 1.27 | ТП 49 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |  | 15.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6кВ | 6 (6.3) | 10,03 2024.02.16 | 12,37 2024.02.16 | П | 2.57 | ТП Б/Н ИП Королев ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |  | 16.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 394 ВЛ 6 кВ фидер Город 7 пс Промбаза 35/6кВ | 6 (6.3) | 14,21 2024.02.16 | 15,30 2024.02.16 | П | 1.15 | ТП 394 ВЛ 6 кВ фидер Город 7 пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |  | 16.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 145 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 6 (6.3) | 15,53 2024.02.16 | 17,05 2024.02.16 | П | 1.2 | ТП 145 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.6 |  | 16.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 369 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 6 (6.3) | 11,32 2024.02.19 | 12,47 2024.02.19 | П | 1.25 | ТП 369 ВЛ 6 кВ фидер Маслозавод пс Заводская 110/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.6 |  | 19.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер ТРЦ Север пс Заводская 110/6кВ 2 СШ 6/0,4 кВ | 6 (6.3) | 14,11 2024.02.19 | 16,29 2024.02.19 | П | 2.3 | ТП 476 ВЛ 6 кВ фидер ТРЦ Север пс Заводская 110/6кВ 2 СШ 6/0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 |  | 19.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 467 ВЛ 6 кВ фидер Маяк 1/2 пс Погат 35/6кВ | 6 (6.3) | 09,51 2024.02.20 | 10,57 2024.02.20 | П | 1.1 | ТП 467 ВЛ 6 кВ фидер Маяк 1/2 пс Погат 35/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |  | 20.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 313 Л 10 кВ Кг 3 пс Красногвардейскаят 35/10 кВ | 6 (6.3) | 11,33 2024.02.20 | 12,45 2024.02.20 | П | 1.2 | ТП 313 Л 10 кВ Кг 3 пс Красногвардейскаят 35/10 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43 |  | 20.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 315 Л 10 кВ Тш 3 пс Ташлинская 110/ 35/10 кВ | 6 (6.3) | 09,10 2024.02.22 | 12,43 2024.02.22 | П | 3.55 | ТП 315 Л 10 кВ Тш 3 пс Ташлинская 110/ 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.3 |  | 22.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ Т 1 | 35 | 14,00 2024.02.26 | 16,55 2024.02.26 | П | 2.92 | пс Красногвардейский элеватор 35/10 кВ Т 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 0.38 | 14,35 2024.02.26 | 16,59 2024.02.26 | П | 2.4 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 4 ВЛ 6 кВ фидер Никольский пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23.5 |  | 26.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 53 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11,05 2024.02.28 | 12,03 2024.02.28 | П | 0.97 | ТП 53 П Л 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 |  | 28.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 476 фидер ТРЦ Север пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12,47 2024.02.28 | 14,05 2024.02.28 | П | 1.3 | КЛ 6 кВ ТП 476 фидер ТРЦ Север пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 28.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Промбаза 35/6кВ | 0.38 | 09,15 2024.02.29 | 10,03 2024.02.29 | П | 0.8 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11.8 |  | 29.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Промбаза 35/6кВ | 0.38 | 10,09 2024.02.29 | 11,05 2024.02.29 | П | 0.93 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14.9 |  | 29.02.2024 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Промбаза 35/6кВ | 0.38 | 11,10 2024.02.29 | 12,10 2024.02.29 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 ТП 210 Л 6 кВ Рч-2 пс Промбаза 35/6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.6 |  | 29.02.2024 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь